CENNIK USŁUG ELEKTRYCZNYCH 
(ceny nie zawierają podatku VAT)

| Punkty instalacyjne 1 szt |
| --- |
| Oświetlenie górne | 45 PLN |
| Oświetlenie ścienne | 35 PLN |
| Gniazdo elektryczne 230V 1-50 Hz | 52 PLN |
| Gniazdo elektryczne 230V 3-50 Hz | 65 PLN |
| Gniazdo TV | 75 PLN |
| Gniazdo telefoniczne, internetowe | 35 PLN |
| Rozgałęźnik instalacji elektrycznej | 48 PLN |
| Domofon | 60 PLN |
| Videofon | 115 PLN |
| Oświetlenie zewnętrzne ( latarnie niskogabarytowe) | 80 PLN |
| Kamera | 160 PLN |
| Łącznik instalacyjny | 19 PLN |
| Czynności przygotowawcze |
| Wykucie bruzdy pod kabel (cegła) mb | 12 PLN |
| Wykucie bruzdy pod kabel (beton) mb | 15 PLN |
| Wykucie bruzdy pod peszel fi 16 mb | 17 PLN |
| Wykucie gniazda po puszkę (cegła) | 12 PLN |
| Wykucie gniazda po puszkę (beton) | 15 PLN |
| Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości | 15 PLN |
| Wykop ręczny 1mb 0,5m głębokości | 10 PLN |
| Ułożenie 1mb kabla od 5x4 do 5x35 mm2 bruzda | 5 PLN |
| Ułożenie 1mb kabla od 5x4 do 5x35 mm2 ziemia | 8 PLN |
| Ułożenie 1mb kabla od 5x4 do 5x35 mm2 folia | 5 PLN |
| Zasypanie wykopu | 8 PLN |
| Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 1szt |
| Gniazdo elektryczne 230V | 8 PLN |
| Gniazdo TV,Telefoniczne,Internetowe | 8 PLN |
| Gniazdo elektryczne 230V 3-50 Hz | 15 PLN |
| Oprawa ogrodowa | 70 PLN |
| Domofon | 140 PLN |
| Videofon | 160 PLN |
| Wyłączniki nadmiarowo prądowego do 12 modułów | 28 PLN |
| Wyłączniki nadmiarowo prądowego od 12 modułów | 23 PLN |
| Ogrzewacz przepływowy | 58 PLN |
| Kuchnia elektryczna | 43 PLN |
| Wyłącznik rożnicowoprądowy | 27 PLN |
| Łącznik instalacyjny | 8 PLN |
| Rozgałęźnik elektroinstalacyjny | 13 PLN |
| Usuwanie awarii i naprawy |
| Zlokalizowanie usterki | 20 PLN |
| Usunięcie usterki | 50 PLN |
| Wykonanie pomiarów ochronnych |
| Pomiar rezystancji izolacji przewodów | 5 PLN |
| Pomiar rezystancji izolacji kabli | 9 PLN |
| Pomiar rezystancji uziemienia piorunochronnego roboczego | 28 PLN |
| Pomiar rezystancji połączeń ochronnych głównych | 9 PLN |
| Pomiar impedancji pętli zwarciowej | 5 PLN |
| Pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych | 6 PLN |
| Wykonanie protokołu z pomiarów ochronnych | 170 PLN |
| Systemy antyoblodzeniowe |
| Punkty przyłączeniowe/ kabel grzewczy a przewód elektroenergetyczny zasilający/ 1 szt | 90 PLN |
| Ułożenie kabla grzewczego w rynnie 1 mb. | 19 PLN |
| Wykonanie projektu* | 799 PLN |
| Wykonanie szafy zasilająco-sterowniczej | 1200-1600 PLN |

*Wykonanie projektu systemu antyoblodzeniowego, schemat ideowy zasilania, sterowania ręcznego lub automatycznego, zaprogramowanie sterownika systemu, dobranie odpowiedniej aparatury łączeniowo-zabezpieczającej.

#### Dla każdego zlecenia (w zależności od ilości punktów ) przygotowujemy atrakcyjną, indywidualną ofertę.